## SKS Hastane (Sürüm 6.1)
BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ
Amaç | Hasta ya da çalışanlara ait tıbbi ve kişisel bilgilerin, doğru ve güvenli şekilde kayıt altına alınması ve depolanması ile ihtiyaç duyulan doğru bilginin, bilgi mahremiyeti ve güvenliği gözetilerek, doğru zamanda, doğru kişiye ulaştırılmasını sağlamaktır.
Kod | Standart | Kod | Değerlendirme Ölçütü | Puan
DBY01 | Bilgi yönetim sistemi süreçlerine ilişkin hastane politikası oluşturulmalıdır. | DBY01.01 | Bilgi yönetim sistemi (BYS) politikasında asgari aşağıdaki hususlar tanımlanmalıdır: | 30
o BYS'nin amaç ve kapsamı o Bilgi güvenliği o BYS'yi oluşturan alt sistemler (SBYS, LBYS, PACS, Web, E-posta, Dosya Sunucu, varsa diğer bilgi yönetim alt sistemleri gibi) o SBYS işletimi ve değişiklik yönetim süreçleri o Bilgi sistem donanım ve altyapı, yönetim ve talep süreçleri o Varlık yönetimi o İş sürekliliği yönetimi o Yedekleme o Bilgi teknolojileri imha yönetimi (Bilgisayar, disk, sunucu vb)
DBY02 | Bilgi yönetimine ilişkin süreçlerin güvenli bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonu sağlanmalıdır. | DBY02.01 | BYS ile ilgili politikaların oluşturulması, BYS'ye ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi ve koordinasyonunun sağlanması, bilgi güvenliği ile ilgili hususlarda gerekli çalışmaların yapılması amacıyla sorumlular ve sorumlulukları tanımlanmalıdır. | 30
|  | DBY02.02 | Bilgi yönetim sistemine ilişkin rol grupları (hekimler, hemşireler, sekreterler gibi) ve yetkileri belirlenmelidir.
o Çalışanlar yetki düzeyleri ile ilgili olarak bilgilendirilmelidir. o Bilgilendirme ve yetki düzeyi kayıt altına alınmalıdır. o Aynı görevi icra eden çalışanlar aynı yetki gruplarına sahip olmalıdır. o İşe yeni başlayan ve işten ayrılan personele erişim yetkilerinin verilmesi ve iptal edilmesine yönelik yetki verme ve iptal etme süreçleri tanımlanmalıdır.
|  | DBY02.03 | Rol grupları ve kullanıcılar için tanımlanan yetkiler periyodik olarak ve gerektiğinde (görev değişikliği, işten ayrılma vb) gözden geçirilmeli, gerekli güncellemeler yapılmalıdır.
DBY03 | Bilgi yönetim sistemine ilişkin riskler yönetilmelidir. | DBY03.01 | Bilgi yönetim sistemine yönelik fiziksel tehlikeler, yazılım ve donanımla ilgili sorunlar, bilgi güvenliği, bilgi mahremiyeti, kişisel verilerin korunması, kullanıcı hataları gibi konularda risk analizi yapılmalıdır. | 30
|  | DBY03.02 | Tespit edilen riskler doğrultusunda iyileştirme çalışmaları başlatılmalıdır.
|  | DBY03.03 | Risk analizleri en geç altı ayda bir olacak şekilde düzenli aralıklarla ve gerektiğinde güncellenmelidir.
DBY04 | Hata bildirimine ve çözüm sürecine yönelik düzenleme yapılmalıdır. | DBY04.01 | Bilgi yönetim sistemine ilişkin yazılımsal ve donanımsal hataların nasıl bildirileceği ve hatalara nasıl müdahale edileceği tanımlanmalıdır. | 40
|  | DBY04.02 | Bildirilen hatalar ile ilgili asgari aşağıdaki bilgiler kayıt altına alınmalıdır:
o Hatanın oluştuğu tarih ve saat o Bildirimin yapıldığı tarih ve saat o Hatanın içeriği o Hatanın giderildiği tarih ve saat
|  | DBY04.03 | Karşılaşılan hatalar, çözüm süreçleri, ne kadar sürede hatanın çözüldüğü gibi bilgiler kayıt altına alınmalı, benzer hatalar gerçekleşmesi durumunda bu kayıtlar izlenebilir olmalıdır.
|  | DBY04.04 | Hata giderilinceye kadar işlerin aksamamasına yönelik yapılması gerekenler bölüm bazında belirlenmelidir.
DBY05 ÇEKİRDEK | Bilgi güvenliğinin sağlanması ve kişisel verilerin korunmasına yönelik gerekli tedbirler alınmalıdır. | DBY05.01 | Bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunması ile ilgili asgari aşağıdaki hususlar tanımlanmalıdır: | 50
o Erişim ve yetki kontrolü o Fiziksel ve çevresel güvenlik yönetimi o İletişim güvenliği o Bilgi güvenliği ihlal olayı yönetimi o Kişisel verilerin korunması
|  | DBY05.02 | Bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunması konusunda çalışanlara farkındalık eğitimi verilmelidir.
|  | DBY05.03 | Bilgi yönetim sisteminde kullanılan parolalar, Bakanlık parola politikaları ile uyumlu olmalıdır.
|  | DBY05.04 | Bilgi yönetim sistemi sorumluları ve kullanıcılara yönelik gizlilik sözleşmesi bulunmalıdır.
DBY06 | SBYS'de hastalara ait sağlık kayıtlarına elektronik olarak ulusal ve kurumsal düzeyde erişim sağlanmalıdır. | DBY06.01 | SBYS' nin muayene ekranlarından ulusal sağlık veri tabanına (e-nabız) entegrasyon sağlanmalıdır. | 30
|  | DBY06.02 | Hastaların aynı hastenedeki geçmiş tıbbi kayıtlarına SBYS üzerinden erişim sağlanmalıdır.
DBY07 | Bilgi yönetim sisteminin etkin kullanımının sağlanmasına yönelik çalışma yapılmalıdır. | DBY07.01 | Bilgi yönetim sisteminin etkin kullanılabilmesine ilişkin çalışanlara eğitim verilmelidir. | 30
o Eğitimler, çalışanların ihtiyacına göre planlanmalı ve uygulanmalıdır.
|  | DBY07.02 | Bilgi yönetim sistemi uygulamalarına ilişkin güncellemeler hakkında çalışanlar bilgilendirilmelidir.
|  | DBY07.03 | Bilgi yönetim sistemi uygulamalarına ilişkin güncelleme geçmişleri kullanıcılar tarafından izlenebilir olmalıdır.
DBY08 | Sağlık bilgi yönetim sistemi (SBYS)'nde yer alan modüller birbirine entegre olmalıdır. | DBY08.01 | SBYS'de, farklı hizmet süreçlerine yönelik asgari aşağıda belirtilen modüller oluşturulmalıdır: | 40
o Hasta kayıt o Hasta yatışı o Poliklinik o Klinik o Merkezi sterilizasyon ünitesi o TRSM o Eczane o Depo o Satın alma o Ayniyat o Laboratuvar o Vezne o Faturalandırma o Radyoloji o Personel modülü
|  | DBY08.02 | Malzeme ve cihaz istemlerinin yapılmasından, bölümlerde kullanılmasına kadar geçen tüm süreçlere ilişkin işlemler SBYS üzerinden gerçekleştirilmelidir.
|  | DBY08.03 | SBYS üzerinde, modüllerin kullanımına ilişkin yardım bilgileri bulunmalıdır.
|  | DBY08.04 | Personel modülünde, çalışanlara ilişkin asgari aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler bulunmalıdır:
o Çalışana ait fotoğraf o Aktif olarak çalıştığı bölüm o Kadrosunun kayıtlı olduğu bölüm veya kurum o Kan grubu o İletişim bilgileri o İzin ve rapor bilgileri o Eğitim durumu o Sertifikaları o Hizmet içi eğitimleri o Yabancı dil bilgisi
DBY09 | SBYS üzerinde yapılan işlemler izlenebilir olmalıdır. | DBY09.01 | İz kayıtlarının geçmişe yönelik izlenebilirliği sağlanmalıdır. | 30
o BYS üzerinde yapılan düzeltme ve iptal kayıtları izlenebilir olmalıdır. o Salt okunur özellikte ayrı bir veritabanı ya da tablo mevcut olmalıdır. o Veritabanı ya da tablolarda sisteme giriş yapan kullanıcılar, gerçekleştirdikleri işlemler, sistem ayarlarında gerçekleştirilen değişiklikler, sistem mesajları ve hatalar log izleme yazılımı tarafından kayıt altına alınmalıdır. o Bu veritabanı ya da tablolara sadece bilgi sisteminde yönetici olarak yetkilendirilmiş kişiler ulaşabilmelidir.
DBY10 ÇEKİRDEK | SBYS üzerindeki verilerin yedeklenmesine yönelik düzenleme bulunmalıdır. | DBY10.01 | Yedekleme ile ilgili süreçler, verinin depolanması ve korunmasına yönelik dikkat edilmesi gereken hususlar ve veri kurtarma testi planlarını kapsayacak şekilde tanımlanmalıdır.
|  | DBY10.02 | Yedekleme, biri tam ve ikisi fark olmak üzere günde en az 3 defa yapılmalıdır. | 50
|  | DBY10.03 | Yedekleme dosyaları SBYS’nin çalıştığı sunucu haricindeki bir ortama alınmalıdır.
o Yedekleme; harici bellek, taşınabilir kayıt ortamları veya ağ üzerinde çalışan yedek sunucu gibi bir ortamda olmalıdır.
|  | DBY10.04 | Alınan yedekleme ortamı, fiziksel olarak SBYS’nin üzerinde çalıştığı alanlardan farklı bir alanda, mümkünse farklı binada saklanmalıdır.
|  | DBY10.05 | Veriler, yedekleme politikasında belirtilen sorumlu kurum (hastane yönetimi, il sağlık müdürlüğü, özel hastane grubu vb.) tarafından offline ortamlarda süresiz olarak saklanmalıdır.
|  | DBY10.06 | Veri kurtarma testleri altı aylık dönemlerde yapılmalı ve hastane yönetimi tarafından kontrol edilmelidir.
o Yedeklemeden geri dönüşüm sağlanıp sağlanmadığı ve veri kaybının olup olmadığı kontrol edilmelidir. o Test kayıt altına alınmalıdır. o Gerektiğinde iyileştirme çalışmaları başlatılmalıdır.
DBY11 | Bigi yönetim sisteminde kullanılan tüm bilgisayarlara yönelik düzenleme yapılmalıdır. | DBY11.01 | Tüm bilgisayarlar etki alanına dahil edilmelidir. | 30
|  | DBY11.02 | Bilgisayarlarda kullanılan tüm programlar lisanslı olmalıdır.
|  | DBY11.03 | Bilgisayar donanım ve yazılımlarının güncel envanteri oluşturulmalı, envanterde asgari aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:
o Bulunduğu bölüm o Marka o Model o Seri no o Demirbaş numarası o Donanım ve yazılım adı o İşletim sistemi o Ek aksamlar o Alınma tarihi o Varsa garanti süresi
|  | DBY11.04 | Kullanıcı bilgisayarlarındaki virüs yazılımları ve virüs tarama dosyaları ile işletim sistemi ve güvenlik yamalarının güncellenmeleri merkezi bir sunucu vasıtası ile otomatik olarak yapılmalıdır.
|  | DBY11.05 | Misafir kullanıcıların bağlandığı kablosuz ağ bağlantıları için farklı vlan oluşturulmalıdır.
DBY12 | Bilgi yönetim sisteminin etkinliği ve sürekliliği için gerekli destek sağlanmalıdır. | DBY12.01 | Yazılım-donanım destek birimi bulunmalıdır. | 40
o Yazılım-donanım destek birimi 24 saat kesintisiz hizmet sunmalıdır. o Yazılım-donanım destek birimi çalışanlarının güncel iletişim bilgileri ilgili birimde bulunmalıdır.
|  | DBY12.02 | Bilgi yönetim sistemdeki arızalar ve devre dışı kaldığı durumlar nedenleri ile birlikte kayıt altına alınmalıdır.
|  | DBY12.03 | Sistemde tespit edilen kesinti ve arızalara yönelik gerekli iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.
DBY13 ÇEKİRDEK | Sistem odalarının güvenliği sağlanmalıdır. | DBY13.01 | Sunucu ve ağ cihazlarına tahsis edilmiş bağımsız bir sistem odası bulunmalıdır. | 50
|  | DBY13.02 | Sistem odasına girişler kontrol altına alınmalıdır.
o Kamera sistemi bulunmalıdır. o Sistem odasının kapısı geçiş kontrollü olmalıdır. o Odaya giriş çıkış yapan personelin kayıtları tutulmalıdır. o Yetkisiz personelin girişi engellenmelidir.
|  | DBY13.03 | Su kaynaklı tehlikelere karşı gerekli önlemler alınmalıdır.
o Sistem odası suya karşı iyi bir yalıtıma sahip olmalıdır. o Odada su basmasına neden olabilecek musluk, kalorifer peteği, atık su gibi tesisat bulunmamalıdır.
|  | DBY13.04 | Yangın tehlikesine karşı gerekli önlemler alınmalıdır.
o Gaz temelli yangın söndürme sistemi ( Halon, FM 200, CO2 gibi) bulunmalıdır. o Elektrik sisteminin güvenliği sağlanmalıdır. o Yangın dağılımını kolaylaştıracak tefrişat ve malzeme bulunmamalıdır. o Gaz temelli yangın söndürme tüplerinin aktif olması durumunda ortamda kişisel koruyucu ekipman hazır bulundurulmalıdır. o Yangın söndürme sürecinde çalışanların güvenliği hakkında gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik eğitim verilmelidir.
|  | DBY13.05 | Sistem odasına özel, hastanedeki diğer kesintisiz güç kaynaklarından bağımsız bir kesintisiz güç kaynağı bulunmalıdır. Fiziksel sunucuların güvenli bir şekilde kapatılabilmesi için gerekli süre en az : 30 dk olmalıdır.
|  | DBY13.06 | İdeal sıcaklık ve nem oranları belirlenmeli ve kontrolü sağlanmalıdır.
o İdeal sıcaklık; 18-22 °C, o Nem oranı; %45 - %70 aralığında olmalıdır. o Yedekli olarak çalışan ve nem tutma özelliği olan klimalar bulunmalıdır.
|  | DBY13.07 | Alev, duman, ortam sıcaklığı ve su basması ile ilgili olağan dışı durumlarda sistem yöneticilerini uyarmak üzere uyarı sistemi bulunmalıdır.
DBY14 | Sunuculara ait güncel bilgiler kayıt altına alınmalıdır. | DBY14.01 | Hastanede bulunan bütün sunucuların kayıtları asgari aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulmalıdır. | 20
o Sunucunun adı o Yeri o IP adresi o Türü (Fiziki/Sanal) o Ana işlevi (Web, Veri Tabanı, E-posta vb.) o Üzerinde çalışan uygulama ve servisler o İşletim sistemi ve sürümü o Sorumlu kişi ve iletişim bilgileri o Donanım bilgileri (markası, modeli) o Garanti durumu (Var/Yok), (var ise) ilgili firma ve kişi bilgileri
DBY15 ÇEKİRDEK | Sunucunun güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler alınmalıdır. | DBY15.01 | Sunucu üzerinde çalışan işletim sistemleri, hizmet sunucu yazılımları ve antivirüs gibi koruma amaçlı yazılımlar güncel olmalıdır. | 50
|  | DBY15.02 | Sunucuların yazılım ve donanım bakımları üretici firmanın uygun gördüğü süreler dâhilinde yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır.
|  | DBY15.03 | Sunucular güvenlik duvarının arkasında bulunmalıdır.
o Mevcut Sağlık Bilişim Ağı (SBA) mimarisi uyarınca güvenlik duvarı olmayan hastanelerde, sunucular son kullanıcı ve tıbbi cihazlardan farklı bir VLAN'a konumlandırılmış olmalıdır.
DBY16 | Veritabanı güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler alınmalıdır. | DBY16.01 | Veritabanı sistem iz kayıtları tutulmalı ve gerektiğinde hastane yönetimi tarafından izlenebilmelidir. | 30
o Veritabanı ya da tablolarda sisteme giriş yapan kullanıcılar, gerçekleştirdikleri işlemler, sistem ayarlarında gerçekleştirilen değişiklikler, sistem mesajları ve hatalara ilişkin iz kayıtları yazılım tarafından kayıt altına alınmalıdır.
|  | DBY16.02 | Veritabanı ile ilgili sorumlu kişilerin iletişim bilgileri bulunmalıdır.
|  | DBY16.03 | Kullanıcıların arayüze bağlanmak için kullandıkları parolalar şifreli bir şekilde saklanmalıdır.
|  | DBY16.04 | Veritabanı üzerinde iz kaydı alınması gereken işlemler belirlenmelidir.
|  | DBY16.05 | Kullanıcılar veritabanına yapılacak müdahale öncesinde bilgilendirilmelidir.
DBY17 ÇEKİRDEK | Dış ortamdan iç ortama erişimlerde güvenlik tedbirleri alınmalıdır. | DBY17.01 | Dış ortamdan iç ortama erişebilme koşulları ve erişim sağlayabilecek kişiler belirlenmelidir. | 50
|  | DBY17.02 | Hizmet alımı kapsamında hastane verilerine fiziksel veya bilgi sistemleri vasıtası ile erişim sağlayabilen tüm kişilere kişisel gizlilik sözleşmesi imzalatılmalıdır.
|  | DBY17.03 | Hastane verilerine fiziksel veya bilgi sistemleri vasıtası ile erişim sağlayabilen tüm firmalar ile kurumsal gizlilik sözleşmesi yapılmalıdır.
|  | DBY17.04 | Dış ortamdan iç ortama yapılan erişimler kayıt altına alınmalıdır.
ANA SAYFA

## SKS ADSH
BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ
Amaç | Hasta ya da çalışanlara ait tıbbi ve kişisel bilgilerin, doğru ve güvenli şekilde kayıt altına alınması ve depolanması ile ihtiyaç duyulan doğru bilginin, bilgi mahremiyeti ve güvenliği gözetilerek, doğru zamanda, doğru kişiye ulaştırılmasını sağlamaktır.
Kod | Standart | Kod | Değerlendirme Ölçütü | Puan
DBY01 | Bilgi Yönetim Sistemi süreçlerine ilişkin kurum politikası oluşturulmalıdır. | DBY01.01 | Bilgi Yönetim Sistemi (BYS) politikasına ilişkin doküman bulunmalıdır. | 30
Doküman asgari aşağıdaki konuları içermelidir: o Yönetim süreçleri o Bilgi Güvenliği o BYS'ye ilişkin yazılımsal süreçler o Sistem alt yapısına ilişkin süreçler
DBY02 | Bilgi yönetimine ilişkin süreçlerin güvenli bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonu sağlanmalıdır. | DBY02.01 | Bilgi yönetimine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi ve koordinasyonuna yönelik sorumlular belirlenmeli ve sorumluluklar tanımlanmalıdır. | 30
|  | DBY02.02 | Bilgi Yönetim Sistemine ilişkin rol grupları ve yetkileri belirlenmelidir.
Rehberlik: Rol grupları: hekimler, hemşireler, teknisyenler, sekreterler, satın alma çalışanları, yöneticiler gibi grupları ifade eder.
|  | DBY02.03 | Her kullanıcının Bilgi Yönetim Sistemi uygulamalarında hangi bilgilere erişebileceği tanımlanmalıdır.
|  | DBY02.04 | Çalışanlar yetki düzeyleri ile ilgili olarak bilgilendirilmelidir.
o Bilgilendirme ve yetki düzeyi kayıt altına alınmalıdır. o Aynı görevi icra eden çalışanlar aynı yetki gruplarına sahip olmalıdır. o İşe yeni başlayan ve işten ayrılan personele erişim yetkilerinin verilmesi ve iptal edilmesine yönelik yetki verme ve iptal etme prosedürü oluşturulmalıdır.
DBY03 | Bilgi Yönetim Sistemine ilişkin riskler yönetilmelidir. | DBY03.01 | Bilgi Yönetim Sistemine yönelik, yazılım ve donanımla ilgili sorunlar, bilgi güvenliği, bilgi mahremiyeti, kullanıcı hataları gibi konularda risk analizi yapılmalıdır. | 30
|  | DBY03.02 | Tespit edilen riskler doğrultusunda iyileştirme çalışmaları başlatılmalıdır.
DBY04 | Bilgi Yönetim Sistemine ilişkin hata bildirimine yönelik düzenleme yapılmalıdır. Rehberlik: Hata Bildirimi; Süreçlerde karşılaşılan sorunlara ilişkin yapılacak bildirimleri ifade eder. | DBY04.01 | Süreçlerde karşılaşılan sorunlar kayıt altına alınmalıdır. | 30
Kayıtlarda asgari aşağıdaki bilgiler yer almalıdır: o Sorunun oluştuğu tarih ve saat o Bildirimin yapıldığı tarih ve saat
|  | DBY04.02 | Sorunlar ile ilgili gerekli iyileştirme çalışmaları başlatılmalı ve kayıt altına alınmalıdır.
|  | DBY04.03 | Bilgi Yönetim Sisteminde meydana gelebilecek olası sorunlar ve çözüm süreçlerine ilişkin düzenleme yapılmalıdır.
o Olası sorunlarda çalışanların kiminle nasıl irtibat kuracağı belirlenmelidir. o Sorun giderilinceye kadar işlerin aksamamasına yönelik yapılması gerekenler bölüm bazında belirlenmelidir.
DBY05 ÇEKİRDEK | Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde bilgi güvenliğini ve mahremiyetini sağlamaya yönelik gerekli tedbirler alınmalıdır. | DBY05.01 | Bilgi güvenliği konusunda çalışanlara farkındalık eğitimi verilmelidir. | 50
|  | DBY05.02 | Şifre kullanımına yönelik kurallar tanımlanmalıdır.
|  | DBY05.03 | Bilgi Yönetim Sistemi kullanıcılarına yönelik gizlilik sözleşmesi bulunmalıdır.
DBY06 | Bilgi Yönetim Sisteminde kullanılabilirlik açısından gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Rehberlik; BYS'de kullanılabilirlik açısından incelenebilecek unsurlardan bazıları aşağıda verilmiştir: o Kullanım Kolaylığı o Öğrenilebilirlik o Verimlilik o Hataların Azlığı o Memnuniyet o Esneklik o Sekmelere Kolay Erişilebilirlik |  |  | 10
DBY07 | Bilgi Yönetim Sistemi etkin kullanılabilmelidir. | DBY07.01 | Bilgi Yönetim Sisteminin etkin kullanılabilmesine ilişkin çalışanlara eğitim verilmelidir. | 30
|  | DBY07.02 | Bilgi Yönetim Sistemi uygulamalarına ilişkin güncellemeler hakkında çalışanlar bilgilendirilmelidir.
DBY08 | Bilgi Yönetim Sistemi (BYS)'de yer alan modüller birbirine entegre olmalıdır. | DBY08.01 | BYS'de, farklı hizmet süreçlerine yönelik gerekli modüller oluşturulmalıdır. | 30
BYS'de asgari aşağıda belirtilen modüller bulunmalı ve aktif olarak kullanılmalıdır: o Hasta Kayıt o Hasta Yatışı o Poliklinik o Klinik o Merkezi Sterilizasyon Ünitesi o Protez Laboratuvarı o Eczane o Depo o Satın alma o Ayniyat o Vezne o Faturalandırma o Radyoloji o Personel modülü
|  | DBY08.02 | Malzeme ve cihaz istemlerinin yapılmasından, bölümlerde kullanılmasına kadar geçen tüm süreçlere ilişkin işlemler BYS üzerinden gerçekleştirilmelidir.
|  | DBY08.03 | BYS üzerinde, modüllerin kullanımına ilişkin yardım bilgileri bulunmalıdır.
|  | DBY08.04 | Personel modülünde, çalışanlara ilişkin güncel bilgi ve belgeler bulunmalıdır:
Çalışanlara ilişkin asgari aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler bulunmalıdır: o Çalışana ait fotoğraf o Çalıştığı bölüm o Kan grubu o İletişim bilgileri o İzin ve rapor bilgileri o Eğitim durumu o Sertifikaları o Hizmet içi eğitimleri o Yabancı dil bilgisi
DBY09 | Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde yapılan işlemler izlenebilir olmalıdır. | DBY09.01 | Düzeltme ve iptal kayıtları tutulmalıdır. | 30
|  | DBY09.02 | Toplanan tüm tıbbi bilgilerin geçmişe yönelik takibi yapılabilmelidir.
o Salt okunur özellikte ayrı bir veritabanı ya da tablo mevcut olmalıdır. o Veritabanı ya da tablolarda sisteme giriş yapan kullanıcılar, gerçekleştirdikleri işlemler, sistem ayarlarında gerçekleştirilen değişiklikler, sistem mesajları ve hatalar log izleme yazılımı tarafından kayıt altına alınmalıdır. o Bu veritabanı ya da tablolara sadece bilgi sisteminde yönetici olarak yetkilendirilmiş kişiler ulaşabilmelidir.
DBY10 ÇEKİRDEK | Bilgi Yönetim Sistemi üzerindeki verilerin yedeklenmesine yönelik düzenleme bulunmalıdır. | DBY10.01 | Yedekleme, günde 3 defa yapılmalı, yedekleme işlemi için sistemin yoğun olmadığı zamanlar seçilmelidir. | 50
|  | DBY10.02 | Yedekleme dosyaları BYS’nin çalıştığı sunucu haricindeki bir ortama alınmalıdır.
o Yedekleme; harici bellek, taşınabilir kayıt ortamları veya ağ üzerinde çalışan yedek sunucu gibi bir ortamda olmalıdır.
|  | DBY10.03 | Alınan yedekleme ortamı, fiziksel olarak BYS’nin üzerinde çalıştığı alanlardan farklı bir alanda, mümkünse farklı binada saklanmalıdır.
|  | DBY10.04 | Veriler offline ortamlarda süresiz olarak kurum yönetimi tarafından saklanmalıdır.
|  | DBY10.05 | Yedeklemeler aracılığı ile yılda bir kez veri kurtarma testi uygulanmalıdır.
o Yedeklemeden geri dönüşüm sağlanıp sağlanmadığı ve veri kaybının olup olmadığı kontrol edilmelidir. o Test kayıt altına alınmalıdır. o Gerektiğinde iyileştirme çalışmaları başlatılmalıdır.
DBY11 | Bigi Yönetim Sisteminde kullanılan tüm bilgisayarlara yönelik düzenleme yapılmalıdır. | DBY11.01 | Tüm bilgisayarlar etki alanına dahil edilmelidir. | 30
|  | DBY11.02 | Bilgisayarlarda kullanılan tüm programlar lisanslı olmalıdır.
|  | DBY11.03 | Bilgisayar donanım ve yazılımlarının güncel envanteri oluşturulmalıdır.
Envanterde asgari aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır: o Bulunduğu bölüm o Marka o Model o Seri no o Demirbaş numarası o Donanım ve yazılım adı o İşletim sistemi o Ek aksamlar o Alınma tarihi o Varsa garanti süresi
|  | DBY11.04 | Tüm bilgisayarlarda merkezi sunucu tarafından kontrol edilebilen antivirüs yazılımı olmalıdır.
|  | DBY11.05 | Kablosuz ağ bağlantıları için farklı vlan oluşturulmalıdır.
DBY12 ÇEKİRDEK | Bilgi yönetim Sisteminin etkinliği ve sürekliliği için gerekli teknik ve destek alt yapıları oluşturulmalıdır. | DBY12.01 | Yazılım-donanım destek birimi bulunmalıdır. | 50
o Yazılım-donanım destek birimi 24 saat kesintisiz hizmet sunmalıdır. o Yazılım-donanım destek birimi çalışanlarının güncel iletişim bilgileri ilgili birimde bulunmalıdır.
|  | DBY12.02 | Bilgi Yönetim Sisteminin devre dışı kaldığı durumlar ve sistemdeki arızalar kayıt altına alınmalıdır.
|  | DBY12.03 | Sistemde tespit edilen aksaklıklara yönelik gerekli iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.
DBY13 ÇEKİRDEK | Sunucu odalarının güvenliği sağlanmalıdır. | DBY13.01 | Sadece sunuculara tahsis edilmiş bağımsız bir oda olmalıdır. | 50
|  | DBY13.02 | Yetkisiz personelin girişi engellenmelidir.
|  | DBY13.03 | Suya karşı iyi bir yalıtıma sahip olmalıdır.
|  | DBY13.04 | Kurumdaki diğer kesintisiz güç kaynaklarından bağımsız bir kesintisiz güç kaynağı bulunmalıdır.
|  | DBY13.05 | İdeal sıcaklık ve nem oranları belirlenmeli ve kontrolü sağlanmalıdır.
o İdeal sıcaklık; 18-22 °C, o Nem oranı; %30- %60 aralığında olmalıdır.
|  | DBY13.06 | Yedekli olarak çalışan klima bulunmalıdır.
DBY14 ÇEKİRDEK | Sunucunun güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler alınmalıdır. | DBY14.01 | Kurumda bulunan bütün sunucuların kayıtları tutulmalıdır. | 50
Bu kayıtlarda asgari aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır: o Sunucunun yeri o Sorumlu kişisi o Donanım o İşletim sistemi üzerinde çalışan uygulama bilgileri
|  | DBY14.02 | Sunucu üzerinde çalışan işletim sistemleri, hizmet sunucu yazılımları ve antivirüs gibi koruma amaçlı yazılımlar güncel olmalıdır.
|  | DBY14.03 | Sunucuların yazılım ve donanım bakımları üretici firmanın uygun gördüğü süreler dâhilinde yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır.
|  | DBY14.04 | Sunucular güvenlik duvarının arkasında bulunmalıdır.
DBY15 | Veritabanı güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler alınmalıdır. | DBY15.01 | Veritabanı sistem logları tutulmalı ve gerektiğinde kurum yönetimi tarafından izlenebilmelidir. | 30
o Veritabanı ya da tablolarda sisteme giriş yapan kullanıcılar, gerçekleştirdikleri işlemler, sistem ayarlarında gerçekleştirilen değişiklikler, sistem mesajları ve hatalar log izleme yazılımı tarafından kayıt altına alınmalıdır.
|  | DBY15.02 | Veritabanı ile ilgili sorumlu kişilerin iletişim bilgileri bulunmalıdır.
|  | DBY15.03 | Kullanıcıların arayüze bağlanmak için kullandıkları şifreler şifreli bir şekilde saklanmalıdır.
|  | DBY15.04 | Veritabanı üzerinde loglanması gereken işlemler belirlenmelidir.
|  | DBY15.05 | Kullanıcılar veritabanına yapılacak müdahale öncesinde bilgilendirilmelidir.
DBY16 ÇEKİRDEK | Dış ortamdan iç ortama erişimlerde güvenlik tedbirleri alınmalıdır. | DBY16.01 | Kuruma destek hizmeti veren firmanın dış ortamdan iç ortama hangi durumlarda kimlerin erişebileceği belirlenmelidir. | 50
|  | DBY16.02 | Kurumda firma adına tam zamanlı çalışan elemanlara gizlilik sözleşmesi imzalatılmalıdır.
|  | DBY16.03 | Dış ortamdan iç ortama yapılan erişimler kayıt altına alınmalıdır.

## SKS Diyaliz
TIBBİ KAYIT VE ARŞİV HİZMETLERİ
Amaç | Hastalara ait tıbbi kayıtların etkin, doğru ve zamanında oluşturulması, sistematik bir arşivleme sistemi ile güvenli muhafazası ve hastaların bakım sürecine ilişkin her türlü bilgi ve belgeye zamanında ulaşılabilmesinin sağlanmasıdır.
Kod | Standart | Kod | Değerlendirme Ölçütü | Puan
DTA01 | Tıbbi kayıt ve arşiv hizmetlerine ilişkin düzenleme bulunmalıdır. | DTA01.01 | Tıbbi kayıt ve arşiv hizmetlerine yönelik sistem kurulmalıdır. | 30
|  | DTA01.02 | Tıbbi kayıt ve arşiv hizmetlerine ilişkin doküman bulunmalıdır.
Doküman asgari aşağıdaki konuları içermelidir: o Hangi kayıtların elektronik ortamda, hangilerinin kağıt ortamında muhafaza edileceği o Tıbbi kayıtlarla ilgili sorumlular ve sorumlulukları o Standart hasta dosyası planı ve içeriği o Hasta dosyası içeriğinin kontrolü ve eksikliklerin tamamlanması o Arşiv hizmetlerinin işleyişi
DTA02 ÇEKİRDEK | Tıbbi kayıtlara erişimde bilgi mahremiyeti ve güvenliği sağlanmalıdır. | DTA02.01 | Tıbbi kayıtlarda yer alan bilgilerin mahremiyeti ve güvenliği ile ilgili kurallar tanımlanmalıdır. | 50
Kurallar asgari aşağıdaki hususları içermelidir: o Çalışanların bilgiye erişim konusundaki yetkileri (kimin, hangi bilgiye, ne zaman erişebileceği) o Bilgiye erişim yetkisi olan kişilerin, bilgileri gizli tutma yükümlülüğü o Gizlilik ve mahremiyetin ihlali durumunda izlenecek süreç
DTA03 ÇEKİRDEK | Hasta dosyaları sabit bir dosya numarası ile standart bir dosya içeriğine sahip olmalıdır. | DTA03.01 | Hastaların tıbbi kayıtlarında, kuruluşa her başvuruda, belirlenen aynı sabit dosya numarası kullanılmalıdır. | 30
|  | DTA03.02 | Hastaların klinik durumuna ilişkin tüm tıbbi kayıtları belirlenen sabit dosya numarası üzerinden elektronik ya da kağıt ortamda geriye dönük erişilebilir olmalıdır.
|  | DTA03.03 | Dosyalarda bulunması gereken asgari bilgi ve dokümanlar tanımlanmalıdır.
|  | DTA03.04 | Hasta dosyalarında, hastaya ait demografik bilgiler yer almalıdır.
o Hasta dosyasında hastanın; • Adı-soyadı • Doğum tarihi • Cinsiyeti • İkametgah bilgileri • Medeni durumu • Eğitim durumu •Hastanın yetki verdiği kişiler/takibini yapan yakını (kendisi, eşi, çocuğu, diğer) • Şimdiki veya daha önceki mesleği bulunmalıdır.
|  | DTA03.05 | Hasta dosyaları içerik, kayıtların tam ve tutarlı olması gibi hususlar açısından kontrolleri yapılarak arşivlenmelidir.
DTA04 | Arşiv hizmetlerinin işleyişine yönelik düzenleme bulunmalıdır | DTA04.01 | Arşiv hizmetlerinin işleyişine yönelik kurallar tanımlanmalıdır. | 30
|  | DTA04.02 | Hasta dosyalarının uygun koşullarda saklanmasına yönelik fiziki ortam oluşturulmalıdır.
|  | DTA04.03 | Arşiv, hasta dosyalarına kolay erişimi sağlayacak ve izlenebilir şekilde oluşturulmalıdır.

## SKS 112 (Versiyon 3)
BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ
Amaç | Hasta ya da çalışanlara ait tıbbi ve kişisel bilgilerin, doğru ve güvenli şekilde kayıt altına alınması ve depolanması ile ihtiyaç duyulan doğru bilginin, bilgi mahremiyeti ve güvenliği gözetilerek, doğru zamanda, doğru kişiye ulaştırılmasını sağlamaktır.
Kod | Standart | Kod | Değerlendirme Ölçütü | Puan
DBY01 | Bilgi yönetim sistemi süreçlerine ilişkin politika belirlenmelidir. | DBY01.01 | Bilgi yönetim sistemi (BYS) politikasına ilişkin doküman asgari aşağıdaki konuları içermelidir: | 30
o Yönetim süreçleri o Bilgi güvenliği o BYS'ye ilişkin geri bildirimlerin değerlendirilmesi o BYS'de muhtemel sorunlar ve çözüm süreçlerine ilişkin düzenleme
DBY02 | Bilgi yönetimine ilişkin süreçlerin güvenli bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonu sağlanmalıdır. | DBY02.01 | Bilgi yönetimine ilişkin sorumlular belirlenmeli ve sorumlulukları tanımlanmalıdır. | 30
|  | DBY02.02 | Bilgi yönetim sistemine ilişkin rol ve yetki grupları tanımlanmalıdır.
|  | DBY02.03 | Çalışanlar yetki düzeyleri ile ilgili olarak bilgilendirilmelidir.
o Bilgilendirme ve yetki düzeyi kayıt altına alınmalıdır. o Aynı görevi icra eden çalışanlar aynı yetki grubuna dahil olmalıdır. o İşe yeni başlayan ve işten ayrılan personele erişim yetkilerinin verilmesi ve iptal edilmesine yönelik yetki verme ve iptal etme prosedürü oluşturulmalıdır.
DBY03 | Bilgi yönetim sistemine ilişkin riskler yönetilmelidir. | DBY03.01 | Bilgi yönetim sistemine yönelik olarak, yazılım ve donanımla ilgili sorunlar, bilgi güvenliği, bilgi mahremiyeti, kullanıcı hataları gibi konularda risk analizi yapılmalıdır. | 30
|  | DBY03.02 | Tespit edilen riskler doğrultusunda iyileştirme çalışmaları başlatılmalıdır.
|  | DBY03.03 | Çalışanlara, bilgi yönetim sisteminin kullanımına yönelik eğitim verilmeli, güncellemeler hakkında çalışanlar bilgilendirilmelidir.
DBY04 | Bilgi yönetim sistemine ilişkin hata bildirimine yönelik düzenleme yapılmalıdır. | DBY04.01 | Bilgi yönetim sisteminde meydana gelebilecek olası hatalar ve çözüm süreçlerine ilişkin düzenleme yapılmalıdır. | 30
o Muhtemel hatalarda çalışanların kiminle nasıl irtibat kuracağı belirlenmelidir. o Hata giderilinceye kadar işlerin aksamamasına yönelik yapılması gerekenler belirlenmelidir.
|  | DBY04.02 | Süreçlerde karşılaşılan hatalar kayıt altına alınmalı, kayıtlarda asgari aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:
o Hatanın oluştuğu tarih ve saat o Bildirimin yapıldığı tarih ve saat
|  | DBY04.03 | Hatalar ile ilgili gerekli iyileştirme çalışmaları başlatılmalı ve kayıt altına alınmalıdır.
DBY05 | Bilgi güvenliğini ve mahremiyetini sağlamaya yönelik gerekli tedbirler alınmalıdır. | DBY05.01 | Bilgi güvenliği konusunda çalışanlara farkındalık eğitimi verilmelidir. | 50
|  | DBY05.02 | Şifre kullanımına yönelik kurallar tanımlanmalıdır.
|  | DBY05.03 | Bilgi yönetim sistemi kullanıcılarına yönelik gizlilik sözleşmesi bulunmalıdır.
DBY06 | Bilgi yönetim sistemi üzerinde yapılan işlemler izlenebilir olmalıdır. | DBY06.01 | Düzeltme ve iptal kayıtları tutulmalıdır. | 30
|  | DBY06.02 | Kaydedilen tüm bilgilerin geçmişe yönelik takibi yapılabilmelidir.
o Log kayıtları için ayrı bir veritabanı ya da tablo mevcut olmalıdır. o Veritabanı ya da tablolarda sisteme giriş yapan kullanıcılar, gerçekleştirdikleri işlemler, sistem ayarlarında gerçekleştirilen değişiklikler, sistem mesajları ve hatalar log izleme yazılımı tarafından kayıt altına alınmalıdır. o Log kayıtlarını içeren veritabanı ya da tablolara sadece bilgi sisteminde yönetici olarak yetkilendirilmiş kişiler ulaşabilmelidir.
DBY07 | Bilgi yönetim sistemi üzerindeki verilerin yedeklenmesine yönelik düzenleme bulunmalıdır. | DBY07.01 | Yedekleme, günde 3 defa yapılmalı, yedekleme işlemi için sistemin yoğun olmadığı zamanlar seçilmelidir. | 40
|  | DBY07.02 | Yedekleme dosyaları BYS'nin çalıştığı sunucu haricindeki bir ortama alınmalıdır.
o Yedekleme; harici bellek, taşınabilir kayıt ortamları veya ağ üzerinde çalışan yedek sunucu gibi bir ortamda olmalıdır.
|  | DBY07.03 | Alınan yedekleme ortamı, fiziksel olarak BYS'nin bulunduğu alanlardan farklı bir alanda, mümkünse farklı binada saklanmalıdır.
|  | DBY07.04 | Her ay için en az bir yedek veri dosyası çevrimdışı ortamda süresiz olarak saklanmalıdır.
|  | DBY07.05 | Yedeklemeler aracılığı ile yılda bir kez veri kurtarma testi uygulanmalıdır.
o Yedeklemeden geri dönüşüm sağlanıp sağlanmadığı ve veri kaybının olup olmadığı kontrol edilmelidir. o Test kayıt altına alınmalıdır. o Gerektiğinde iyileştirme çalışmaları başlatılmalıdır.
DBY08 | 112 acil sağlık hizmetleri kapsamında kullanılan bilgisayarlara yönelik düzenleme yapılmalıdır. | DBY08.01 | Tüm bilgisayarlar etki alanına dahil edilmelidir. | 30
|  | DBY08.02 | Bilgisayarlarda kullanılan tüm programlar lisanslı olmalıdır.
|  | DBY08.03 | Bilgisayar donanım ve yazılımlarının güncel envanteri oluşturulmalı, envanterde asgari aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:
o Bulunduğu bölüm o Marka o Model o Seri no o Demirbaş numarası o Donanım ve yazılım adı o İşletim sistemi o Alınma tarihi o Garanti süresi
|  | DBY08.04 | Tüm bilgisayarlarda antivirüs yazılımı olmalıdır.
|  | DBY08.05 | Kablosuz ağ bağlantıları için farklı vlan (sanal yerel ağ) oluşturulmalıdır.
DBY09 | Bilgi yönetim sisteminin etkinliği ve sürekliliği için gerekli destek alt yapıları sağlanmalıdır. | DBY09.01 | Yazılım-donanım destek birimi/ekibi bulunmalıdır. | 50
o Yazılım-donanım destek birimi/ekibi 24 saat kesintisiz hizmet sunmalıdır. o Yazılım-donanım destek birimi/ekibi çalışanlarının güncel iletişim bilgileri ilgili birimde bulunmalıdır.
|  | DBY09.02 | Bilgi yönetim sisteminin devre dışı kaldığı durumlar ve sistemdeki arızalar kayıt altına alınmalıdır.
|  | DBY09.03 | Sistemde tespit edilen aksaklıklara yönelik gerekli iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.
DBY10 | Sunucu odalarının güvenliği sağlanmalıdır. | DBY10.01 | Sadece sunuculara tahsis edilmiş bağımsız bir oda olmalıdır. | 50
|  | DBY10.02 | Yetkisiz personelin girişi engellenmelidir.
|  | DBY10.03 | Suya karşı iyi bir yalıtıma sahip olmalıdır.
|  | DBY10.04 | Diğer kesintisiz güç kaynaklarından bağımsız bir kesintisiz güç kaynağı bulunmalıdır.
|  | DBY10.05 | İdeal sıcaklık ve nem oranları belirlenmeli ve kontrolü sağlanmalıdır.
o İdeal sıcaklık; 18-22 °C, o Nem oranı; %30- %60 aralığında olmalıdır.
|  | DBY10.06 | Yedekli olarak çalışan klima bulunmalıdır.
DBY11 | Sunucunun güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler alınmalıdır. | DBY11.01 | Sunucular üzerinde yapılan tüm işlemler kayıt altına alınmalı, kayıtlarda asgari aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır: | 50
o Sunucunun yeri o Sorumlu kişisi o Donanım o İşletim sistemi üzerinde çalışan uygulama bilgileri
|  | DBY11.02 | Sunucu üzerinde çalışan işletim sistemleri, hizmet sunucu yazılımları ve antivirüs gibi koruma amaçlı yazılımlar güncel olmalıdır.
|  | DBY11.03 | Sunucuların yazılım ve donanım bakımları üretici firmanın uygun gördüğü süreler dâhilinde yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır.
|  | DBY11.04 | Sunucular güvenlik duvarının arkasında bulunmalıdır.
DBY12 | Veritabanı güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler alınmalıdır. | DBY12.01 | Veritabanı sistem logları tutulmalı ve gerektiğinde izlenebilmelidir. | 40
o Veritabanı ya da tablolarda sisteme giriş yapan kullanıcılar, gerçekleştirdikleri işlemler, sistem ayarlarında gerçekleştirilen değişiklikler, sistem mesajları ve hatalar log izleme yazılımı tarafından kayıt altına alınmalıdır.
|  | DBY12.02 | Veritabanı ile ilgili sorumlu kişilerin iletişim bilgileri bulunmalıdır.
|  | DBY12.03 | Kullanıcıların arayüze bağlanmak için kullandıkları şifreler kriptolu bir şekilde saklanmalıdır.
|  | DBY12.04 | Veritabanı üzerinde loglanması gereken işlemler belirlenmelidir.
|  | DBY12.05 | Kullanıcılar veritabanına yapılacak müdahale öncesinde bilgilendirilmelidir.
DBY13 | Dış ortamdan iç ortama erişimlerde güvenlik tedbirleri alınmalıdır. | DBY13.01 | Dış ortamdan iç ortama erişebilme koşulları ve erişim sağlayabilecek kişiler belirlenmelidir. | 50
|  | DBY13.02 | Firma adına tam zamanlı çalışan elemanlara gizlilik sözleşmesi imzalatılmalıdır.
|  | DBY13.03 | Dış ortamdan iç ortama yapılan erişimler kayıt altına alınmalıdır.