## Enfeksiyonların Önlenmesi
ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ
Amaç | Hastalar ve çalışanlar açısından sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonlara yönelik riskleri tespit etmek ve önlemektir.
Kod | Standart | Kod | Değerlendirme Ölçütü | Puan
SEN01 ÇEKİRDEK | Enfeksiyonların önlenmesine yönelik 'Enfeksiyon Kontrol Komitesi' oluşturulmalıdır. | SEN01.01 | Enfeksiyon Kontrol Komitesi (EKK)'nde görev alacak sorumlular belirlenmelidir. | 50
|  | SEN01.02 | EKK'nın görev yetki ve sorumlulukları tanımlanmalıdır.
SEN02 | Kurumun tüm bölümlerini kapsayan enfeksiyonların önlenmesine yönelik program bulunmalıdır. | SEN02.01 | Enfeksiyonların önlenmesine yönelik program, kurumun sunduğu hizmetleri ve kurum bölümlerini kapsayacak şekilde hazırlanmalıdır. | 10
Programın kapsamı asgari aşağıdaki konuları içermelidir: o Sağlık hizmeti süreçlerinin enfeksiyon riski açısından değerlendirilmesi o El hijyeni o İzolasyon önlemleri o Bildirimi zorunlu hastalıkların ulusal sürveyans ve kontrol sistemine bildirilmesi o Akılcı antibiyotik kullanımı o Temizlik, dezenfeksiyon, sterilizasyon, asepsi, antisepsi o Çalışanların mesleki enfeksiyonu o Tesis kaynaklı çalışmalarda enfeksiyonların önlenmesi o Olağanüstü durumlara (salgın, nadir görülen enfeksiyonlar gibi) yönelik planlamaların yapılması o Çamaşırhane, atık yönetimi ve havalandırma sistemleri gibi destek hizmetlerinde enfeksiyonların önlenmesi o Yemek hizmetleri ile ilgili tüm süreçlerde gıda güvenliğinin sağlanması
SEN03 ÇEKİRDEK | Çalışanlar, el hijyeni konusunda bilgilendirilmeli ve teşvik edilmelidir. | SEN03.01 | Sağlık çalışanlarına el hijyenini sağlamaya yönelik eğitimler verilmelidir. | 50
o Eğitimlerin şekli, içeriği ve periyodu; meslek grupları ile çalışanların bilgi ve davranış düzeyine göre planlanmalıdır. Eğitim programlarının, etkin ve verimli bir şekilde düzenlenmesi sağlanmalıdır. o El hijyeni ile ilgili eğitim dokümanları asgari aşağıdaki konuları kapsamalıdır: • El hijyeninin önemi • El hijyeni endikasyonları • El hijyeni sağlama yöntemleri • Eldiven kullanımı ile ilgili kurallar • El antiseptikleri ile ilgili genel bilgiler • Alkol bazlı el antiseptikleri ile ilgili alınması gereken güvenlik önlemleri
SEN04 ÇEKİRDEK | El hijyenini sağlamaya yönelik malzeme bulunmalıdır. | SEN04.01 | Sağlık hizmeti sunulan tüm alanlarda çalışanın kolay ulaşabileceği şekilde alkol bazlı el antiseptikleri bulunmalıdır. | 50
o El antiseptiği, hasta bakım alanında çalışanın kolay ulaşabileceği bir konumda bulunmalıdır.
SEN05 ÇEKİRDEK | Çalışanların el hijyeni kurallarına uyumu değerlendirilmelidir. | SEN05.01 | “5 Endikasyon Kuralı Gözlem Formu” ile çalışanlara yönelik haberli gözlemler yapılmalıdır. | 50
Gözlemler, asgari aşağıdaki kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. o Gözlemler tüm personeli kapsayacak şekilde yapılmalıdır. o Gözlemler, en az üç ayda bir analiz edilmelidir. o Epidemi şüphesi ya da riski olduğu durumlarda, ilgili kliniklerde gözlem sıklığı ve sayısı artırılmalıdır.
Rehberlik: DSÖ önerileri kapsamında, sağlık çalışanı tarafından el hijyeni uygulanması gereken "5 Endikasyon" aşağıda belirtilmiştir: o Hasta ile Temas Öncesi o Aseptik İşlemler Öncesi o Vücut Sıvılarının Bulaşma Riski Sonrası o Hasta ile Temas Sonrası o Hasta Çevresi ile Temas Sonrası
SEN06 | İzolasyon önlemleriyle ilgili düzenleme yapılmalıdır. | SEN06.01 | Enfekte ya da kolonize hastaların yönetimine yönelik süreçler tanımlanmalıdır. | 30
o İzolasyon önlemleri ile ilgili kabul görmüş ulusal ve uluslararası rehberler esas alınmalıdır.
SEN07 | Temizlik, dezenfeksiyon, sterilizasyon ve antisepsi süreçlerine yönelik kurallar belirlenmelidir. | SEN07.01 | Temizlik, dezenfeksiyon, sterilizasyon ve antisepsi süreçleri ve bu süreçlere ilişkin kurallar tanımlanmalıdır. | 30
Kurallar asgari aşağıdaki hususları içermelidir: o Uygulama zamanı o Uygulama kapsamı o Uygulama yöntemi ve kullanılacak materyal o Uygulamaların etkinliğinin izlenmesine yönelik süreç
SEN08 | Dezenfeksiyon işlemlerine yönelik düzenleme yapılmalıdır. | SEN08.01 | Dezenfeksiyon işlemi yapılması gereken yüzey, malzeme, ekipman ve atıklar belirlenmelidir. | 30
|  | SEN08.02 | Dezenfeksiyon işlemi uygulanan materyale göre dezenfeksiyon türü, kullanılacak dezenfektan ve kullanım kuralları belirlenmelidir.
|  | SEN08.03 | Yüksek düzey dezenfektan kullanılan alanlarda, uygun havalandırma koşulları sağlanmalıdır.
|  | SEN08.04 | Dezenfektanların bulunduğu konteynırların kapakları kapalı olmalıdır.
|  | SEN08.05 | Dezenfektanların hazırlandığı konteynırların üzerine hazırlanma tarihi ve son kullanım tarihi yazılmalıdır.
|  | SEN08.06 | Yüksek düzey dezenfektanın minimal etkin konsantrasyonu (MEK) indikatörlerle günlük olarak kontrol edilmeli ve kayıt altına alınmalıdır.
o Gün içindeki MEK kontrol sıklığı, solüsyonun tekrar kullanım sayısına göre kurum tarafından belirlenmelidir.
|  | SEN08.07 | Dezenfektanların kullanımı hakkında uygulayıcılara eğitim verilmelidir.
|  | SEN08.08 | Dezenfeksiyon işlemlerinin belirlenen kurallar çerçevesinde uygulanma durumu, ilgili sorumlular tarafından izlenmelidir.
SEN09 ÇEKİRDEK | Çalışanların çalışma ortamından kaynaklı enfeksiyonlardan korunmasına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. Rehberlik; Sağlık çalışanları enfeksiyon ajanlarına karşı hem kendilerini hem de hastalarını korumak adına gerekli önlemleri almakla görevlidir. Bu önlemler, enfeksiyon ajanı ile; temas öncesi, temas sırası, temas sonrası alınacak önlemleri kapsar. | SEN09.01 | Bağışıklanmanın mümkün olduğu enfeksiyonlara karşı temas öncesi bağışıklık sağlanması ve rutin taramaların yapılması sağlanmalıdır. | 50
|  | SEN09.02 | Sağlık hizmeti verilmesi sırasında karşılaşılabilecek risklere göre gerekli koruyucu tedbirler (standart önlemler, izolasyon önlemleri) alınmalıdır.
|  | SEN09.03 | Herhangi bir enfeksiyon ajanı ile temas söz konusu olduğunda gerekli bağışıklanma, profilaksi, takip ve tedavi işlemlerinin yapılması sağlanmalıdır.
SEN10 | Enfeksiyon önlenmesi hakkında sağlık çalışanlarına eğitim verilmelidir. |  |  | 30
SEN11 | Enfeksiyonların önlenmesine ilişkin uygulamalar izlenmeli, analiz edilmeli ve analiz sonuçlarına göre iyileştirmeye yönelik gerekli faaliyetler gerçekleştirilmelidir. |  |  | 30

## Sterilizasyon Hizmetleri
STERİLİZASYON HİZMETLERİ
Amaç | Kurumda enfeksiyonların önlenmesi için gerçekleştirilen tüm sterilizasyon işlemlerinin, bilimsel kurallar ve kabul görmüş uygulamalar çerçevesinde kontrol altına alınmasını sağlamaktır.
Kod | Standart | Kod | Değerlendirme Ölçütü | Puan
SSH01 | Sterilizasyon ünitesi süreçleri ve bu süreçlere yönelik kurallar tanımlanmalıdır. | SSH01.01 | Sterilizasyon ünitesi süreçleri ve süreçlerin işleyişine yönelik doküman bulunmalıdır. | 10
Doküman asgari aşağıdaki konuları içermelidir: o Ünitede yer alan fiziki alanlar o Uygulanan hizmetlere ilişkin gerekli ekipman, çalışma koşulları ve kuralları o Aletlerin; • Üniteye transferi • Ön temizlik ve dekontaminasyonu • Hazırlık ve bakım alanına taşınması • Sayımı, bakımı ve kontrolü • Paketlenmesi, steril edilmesi ve depolanması • Kullanım alanına transferine kadar sterilitenin korunması o Yıkama ve sterilizasyonun etkinliğinin kontrolü o Cihazların günlük temizliği ve periyodik bakımı
SSH02 | Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. | SSH02.01 | Sterilizasyon ünitesinde kirli, temiz ve steril depolama alanları ile destek alanlar tanımlanmalıdır. | 30
|  | SSH02.02 | Alanlara göre uygun sıcaklık ve nem aralıkları belirlenmeli, sıcaklık ve nem takipleri yapılarak sürekli izlenmelidir.
o Steril depolama alanında sıcaklık 22oC'yi, nem %60’ı aşmamalıdır.
|  | SSH02.03 | Tüm yüzeyler pürüzsüz, gözeneksiz, derzsiz, kolay temizlenebilir, dezenfekte edilebilir nitelikte olmalıdır.
|  | SSH02.04 | Sterilizasyon ünitesinde hava akımı steril alandan temiz alana ve kirli alana doğru olmalıdır.
o Havalandırma sistemi saatte en az 10 filtre edilmiş hava değişimi sağlamalıdır. o Hava türbülansı oluşturacak herhangi bir yöntem kullanılmamalıdır.
|  | SSH02.05 | Su, aydınlatma, kesintisiz güç kaynağı gibi sistemler, sterilizasyon süreçlerinin güvenlik ve etkinliğinin sürdürülmesini sağlayacak şekilde oluşturulmalıdır.
o Su, aydınlatma, kesintisiz güç kaynağı gibi sistemlerin rutin kontrolleri, yetkin teknik personel tarafından yapılmalıdır.
|  | SSH02.06 | Kirli, temiz ve steril depolama alanları arasındaki geçiş noktalarında el antiseptikleri bulunmalıdır.
SSH03 ÇEKİRDEK | Sterilizasyon ünitesinde; yıkama, dezenfeksiyon ve paketleme süreçleri kontrol altına alınmalıdır. | SSH03.01 | Kirli malzemeler, malzeme listesinden sayımı yapılarak sterilizasyon ünitesine kabul edilmelidir. | 50
|  | SSH03.02 | Kirli malzemelerin ön temizliği ve dekontaminasyonu yapılmalıdır.
o Ön temizleme veya elde yıkama gerektiren malzemeler önceden tanımlanmış prosedürlere göre işleme tabi tutulmalıdır.
|  | SSH03.03 | Her yıkama sonrası yıkama etkinliği değerlendirilmelidir.
o Yıkama dezenfektör cihazlarının döngü raporları her yıkama sonrası değerlendirilmelidir. o En az haftada bir kimyasal indikatör veya protein varlığını saptayan testler ile yıkama etkinlik kontrolü yapılmalıdır. o Yıkama kontrolü kullanımda olan lümenli aletleri de kapsamalıdır.
|  | SSH03.04 | Malzemeler, malzeme listesi ile temiz alana teslim edilmelidir.
|  | SSH03.05 | Malzemelerin paketlenmesi temiz alanda yapılmalıdır.
o Tekstil malzemeler diğer malzemelerden ayrı bir alanda paketlenmelidir.
SSH04 ÇEKİRDEK | Sterilizasyon işleminin etkinliği kontrol edilmelidir. | SSH04.01 | İşleme girmiş ve girmemiş paketlerin birbirinden ayrılabilmesi için her paket üzerinde işlem indikatörü kullanılmalıdır. | 50
|  | SSH04.02 | Her pakete, paket içeriğinin niteliğine göre uygun özelliklere sahip kimyasal indikatör konulmalıdır.
|  | SSH04.03 | Biyolojik indikatör kullanılmalıdır.
Rehberlik; Sterilizasyon yöntemine göre biyolojik indikatör kullanım sıklığı aşağıdaki şekildedir: o Buharlı basınç sterilizasyonunda her otoklav için haftada en az bir kez o Buharlı basınç sterilizasyonunda implant sterilizasyonu yapılacak olan her yükte o Etilenoksit sterilizasyonunda her yükte o Formaldehit sterilizasyonunda en az günde bir kez o Kuru ısı sterilizasyonunda haftada bir kez o H2O2 sterilizasyonunda her gün ilk kullanımda o Sterilizasyon cihazlarında bakım, onarım ve kalibrasyon yapıldıktan sonraki ilk çalıştırmada
SSH05 | Sterilizasyon cihazlarının program döngüleri izlenmeli ve kaydedilmelidir. |  |  | 30
SSH06 ÇEKİRDEK | Basınçlı buhar otoklavlarının günlük bakım ve kontrolleri yapılmalıdır. | SSH06.01 | Basınçlı buhar otoklavları için vakum kaçak testi yapılmalıdır. | 50
Rehberlik; o Vakum kaçağı 1milibar/dakikadan az ise haftada bir kez yapılmalıdır. o 1 milibar/dakikadan fazla ise her gün yapılmalıdır. o 1,3 milibar/dakika üzerinde ise cihazın çalışması durdurulmalıdır.
|  | SSH06.02 | Her gün cihaz boşken ve sterilizasyon işlemine başlamadan önce Bowie&Dick testi uygulanmalı ve kayıt altına alınmalıdır.
SSH07 | Steril malzemeler uygun şekilde muhafaza edilmelidir. | SSH07.01 | Steril malzemeler steril depolama alanında muhafaza edilmelidir. | 30
|  | SSH07.02 | Steril malzemelerin üzerinde sterilizasyonun yapıldığı cihaz ve sterilizasyonu yapan çalışan için tanımlayıcı, sterilizasyon tarihi ve raf ömrü bulunmalıdır.
o Steril paketler paket hasar görmeyecek şekilde ve son kullanma tarihi dikkate alınarak raflara yerleştirilmeli, paketlerin sıkıştırılması veya çok fazla paketin üst üste konmasından kaçınılmalıdır.
Rehberlik; Steril malzemelerin raf ömrü için örnek uygulama: o Polipropilen tyveck poşet ile paketlenen malzemeler için en fazla 1 yıl o Sterilizasyon poşetleriyle paketlenen malzemeler için en fazla 6 ay o Konteyner ile paketlenmiş malzemeler için en fazla 1 yıl o Çift kat tekstil ile paketlenmiş malzemeler için en fazla 30 gün o Çift kat wrap ile paketlenmiş malzemeler için en fazla 30 gün
SSH08 | Sterilizasyon işlemlerinin her aşamasında; zaman, cihaz, yöntem, uygulayıcı ve kontrol parametrelerine ilişkin kanıtlar açısından izlenebilirlik sağlanmalıdır. | SSH08.01 | Sterilizasyon işlemlerinin her aşamasında; zaman, cihaz, yöntem, uygulayıcı ve kontrol parametrelerine ilişkin kayıtlar bulunmalıdır. | 30
o Sterilizasyon işlemi uygulanan malzeme ile ilgili kayıtlarda asgari aşağıdaki bilgilere ulaşılabilmelidir: • Kullanılan indikatör ve maruziyet bandının kontrol sonucuna ilişkin bilgi • Hangi tarihte, hangi yöntem ile hangi döngüde steril edildiğine dair bilgi • Sterilizasyon cihazına ait bakım, onarım, kalibrasyon kayıtları • Cihaz döngü kayıtları • Cihaza ilişkin testler (vakum kaçak testi, Bowie Dick test gibi) • Biyolojik indikatör sonucu • Kim tarafından ne zaman teslim alındığı ve teslim edildiğine dair bilgi • Hangi aşamada kim tarafından işlemin uygulandığına dair bilgi • (Varsa) Diğer aşamalarda gerçekleştirilen kalite kontrol çalışmalarına ilişkin kayıtlar
|  | SSH08.02 | Steril malzemeye ilişkin tanımlayıcı bilgiler hasta dosyasında bulunmalı, hangi malzemenin hangi hastaya kullanıldığı kaydedilmelidir.
o Gerektiğinde geriye dönük olarak hastaya kullanılan malzemenin kayıtlarına ulaşılabilmelidir.
SSH09 ÇEKİRDEK | Lümenli aletlerin; yıkama, paketleme ve sterilizasyon süreçleri ile bu süreçlerin kontrolüne yönelik kurallar belirlenmelidir. |  |  | 50

## Ameliyathane
AMELİYATHANE
Amaç | Hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması için ameliyathane koşullarının düzenlenmesi ve cerrahi uygulamaların Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen hasta güvenliği çözümlerine ve evrensel protokole uygunluğunun sağlanmasıdır.
Kod | Standart | Kod | Değerlendirme Ölçütü | Puan
SAH04 | Havalandırma sistemlerine yönelik düzenleme yapılmalıdır. | SAH04.01 | Steril alanlarda HEPA filtreli havalandırma sistemi kullanılmalıdır. | 30
o Ameliyathanelerde hava akımı steril alandan temiz olmayan alana doğru olmalıdır (pozitif basınçlı hava akımı). o Cerrahi alan enfeksiyonu açısından yüksek riskli olan operasyonlar laminer hava akımının kullanıldığı odalarda yapılmalıdır.
|  | SAH04.02 | Havalandırma sistemleri, saatte en az 15 filtre edilmiş hava değişimi yapmalı ve bunlardan en az 3’ü (%20) temiz hava ile olmalıdır.
|  | SAH04.03 | Düzenli aralıklarla, havalandırma sisteminin performans testleri yapılmalıdır.
Rehberlik: Havalandırma sistemine yönelik aşağıdaki performans testleri uygulanmaktadır: o HEPA filtre uygunluğu (sızdırmazlık testi) o Hava debisi ve hava hızı ölçümü o Steril alanlar arasında basınç farkları ve hava akış yönleri tespiti o Sistem etkinliğinin ölçülmesi (yeniden temizleme) o Partikül ölçümü
|  | SAH04.04 | Havalandırma sisteminin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalı, gerekli görülen aralıklarda filtreler değiştirilmelidir.

## Tesis Yönetimi
TESİS YÖNETİMİ
Amaç | Hasta, hasta yakınları ve çalışanlar için sürekli, güvenli ve kolay ulaşılabilir nitelikte kurumun fiziki koşulları ve teknik altyapısını oluşturmaktır.
Kod | Standart | Kod | Değerlendirme Ölçütü | Puan
DTY10 | Havalandırma sisteminin kontrolü ve bakımına yönelik düzenleme yapılmalıdır. | DTY10.01 | Havalandırma ve hava filtreleme sistemleri enfeksiyonların önlenmesi açısından izlenmeli ve gerekli tedbirlerin alınması ve sürekliliği sağlanmalıdır. | 30
|  | DTY10.02 | Merkezi havalandırma sisteminin ve klimaların bakım ve kontrolü yapılmalıdır.

## Otelcilik Hizmetleri
OTELCİLİK HİZMETLERİ
Amaç | o Kurumun tüm alanlarında temizliğin sürekliliğini ve etkinliğini sağlayarak hasta, hasta yakını ile çalışanların güvenliği ve memnuniyetini arttırmak o Hasta, hasta yakını ve çalışanların istek, ihtiyaç, beklenti ve değerleri dikkate alınarak etkin ve güvenli yemek hizmeti almalarını sağlamak o Kurumda sunulan çamaşır hizmetlerinin hasta ve çalışan sağlığı açısından güvenli olmasını sağlamak o Hasta/hasta yakınlarının kurumda bulundukları süre boyunca güvenli ve konforlu bir ortamda bulunmalarını sağlayarak moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak o Kurumda hasta/hasta yakını ve çalışanların can ve mal güvenliğini etkin ve etkili şekilde sağlamaktır.
Kod | Standart | Kod | Değerlendirme Ölçütü | Puan
DOH01 | Kurumun temizliğine yönelik kurallar tanımlanmalıdır. | DOH01.01 | Kurumun tüm alanlarında temizlik ve enfeksiyonların önlenmesi açısından risk düzeyleri belirlenmelidir. | 30
|  | DOH01.02 | Risk düzeylerine göre temizlik kuralları belirlenmelidir.
Rehberlik: Temizlik kurallarının belirlenmesine yönelik gerçekleştirilecek risk analizi sunulan hizmetin ve ortamın özelliğine göre kurum, bölüm veya alan bazında yapılabilir.
|  | DOH01.03 | Temizlik malzemeleri ve malzemelerin kullanımı ile ilgili kurallar belirlenmelidir.
DOH02 ÇEKİRDEK | Kurumun temizliği sağlanmalıdır. | DOH02.01 | Kurumun tüm alanlarını kapsayan temizlik planı bulunmalıdır. | 50
Plan asgari aşağıdaki konuları içermelidir: o İlgili alana ilişkin; • Belirlenen risk düzeyi • Kullanılacak temizlik malzemesi ve ekipmanları • Temizlik sıklığı • Temizlik kuralları • Olası kirlilik oluşturan kazalar sonrasında temizliğin nasıl yapılacağına ilişkin kurallar • Temizlik kontrolünün kim tarafından, nasıl yapılacağı
|  | DOH02.02 | Tüm kapalı ve açık alanların temizlikleri kontrol edilmeli, temizlik kontrol aralıkları ve kontrol sorumluları belirlenmelidir
|  | DOH02.03 | Temizlik hizmetlerinde çalışanlara yönelik eğitim programı hazırlanmalıdır.
Eğitimde asgari aşağıdaki konular yer almalıdır: o Genel alanların temizlik kuralları o Belirlenen risk düzeyine göre alanların temizlik kuralları o Temizlik maddelerinin kullanım özellikleri o Çalışanlar arası iletişim o Hasta ve hasta yakınları ile iletişim o Temizlik malzemeleri ile maruziyet (göze sıçraması, ciltle teması gibi) durumlarında yapılacaklar
DOH11 | Kişisel temizlik alanlarına yönelik düzenleme yapılmalıdır. | DOH11.01 | Kişisel temizlik alanlarının kapıları, acil durumlarda kolay müdahale edilebilecek şekilde tasarlanmalıdır. | 30
|  | DOH11.02 | Kişisel temizlik alanlarının temizliği sağlanmalıdır.
|  | DOH11.03 | Kişisel temizlik alanlarında temizlik malzemeleri bulundurulmalıdır.
o Kişisel temizlik alanlarında, sıvı/köpük sabun, kâğıt havlu, tuvalet kâğıdı ve poşetli çöp kutusu bulundurulmalıdır. o Kişisel temizlik için kullanılan malzemelerin hijyen koşullarına uygun olması sağlanmalıdır.
DOH12 | Kurum bünyesinde yer alan bekleme alanlarının temiz ve konforlu olması sağlanmalıdır. | DOH12.01 | Bekleme alanlarında hasta potansiyeline göre uygun nitelik ve sayıda oturma alanları bulunmalıdır. | 30
|  | DOH12.02 | Bekleme alanları temiz olmalı, uygun havalandırma ve aydınlatma koşulları sağlanmalıdır.

## SKS ADSH Göstergeler
SKS GÖSTERGE YÖNETİMİ
Enfeksiyonların Önlenmesi ve Kontrolü
ADSH.GKG37 | Prosedür Bazında Cerrahi Alan Enfeksiyonu Hızı (ADS Hastanesi)
ADSH.GKG38 | Cerrahi Profilaksi Uygun Antibiyotik Kullanım Oranı (ADS Hastanesi)